## Tabelle1
D-HWT Wärmetauscher-Berechnung
Geben Sie die erforderlichen Werte ein
und drücken Sie die Eingabetaste:
|  | Wasserinhalt des Becken : | 50 | m³ | ● Beachten Sie dass die Heizanlage mindestens dem Richtwert entspricht
● Die Rechenergebnisse beziehen sich auf eine Badewassertemperatur von 26°C
und eine Aufheizzeit von 5 Stunden / Tag.
|  | DT (täglicher Temperaturverlust): | 2 | °C | : |  | Modell: D-HWT oder D-TWT | Vorlauftemperatur Heizung: | Richtwert für die Heizanlage:
[5 empty] | 116.5104 | kWh | D-HWT 35 (Durchfluss: Heizung 2m³/h , Badewasser 10m³/h) | 70°C | 24kW
Note on E8: Wasserinhalt hier eingeben!
Note on E12: Temperaturverlust pro Tag eingeben!
Täglicher Energiebedarf:
Entnehmen Sie die Berechnungsergebnisse!

## Tabelle2
|  |  |  | D-HWT 35 (Durchfluss: Heizung 2m³/h , Badewasser 10m³/h) | 70°C | 24kW
|  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 116.5104
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0